## Sheet1
Battery Capacity | 100 | A/hrs
UPS Input Voltage | 384 | V
Battery Voltage | 12 | V
String Length | 32 | Batteries
UPS Module Capacity | 200 | KVA
Autonomy time | 15 | Min
Number of Strings | 2
Total UPS Capacity | 1000 | KVA
N | 5
Redunancy Factors | Strings | Batteries
(N+1) | 12 | 384
(2 N) | 20 | 640
2(N+1) | 24 | 768